## B匝道主体结构报价表
附件： B匝道主体结构报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 承包综合单价（元） | 合价（元) | 备注
1 | 混凝土支撑制作混凝土^泵送商品混凝土 C35 |  | m3 | 254.89
2 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | m3 | 36.33
3 | 混凝土支撑制作混凝土^泵送商品混凝土 C35 | 冠梁 | m3 | 144
4 | 挡墙 现浇混凝土混凝土^泵送商品混凝土 C35 |  | m3 | 28.12
5 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 |  | t | 57.747
6 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t | 48.128
7 | 基坑垫层 混凝土垫层^泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 478.77
8 | 钢筋混凝土 底板^泵送商品混凝土 C45 | 底板 | m3 | 3010.53
9 | 混凝土板厚0.5m外^泵送商品混凝土 C40 | 夹层板 | m3 | 905.97
10 | 混凝土板厚0.5m外^泵送商品混凝土 C45 | 顶板 | m3 | 1303.41
11 | 混凝土梁^泵送商品混凝土 C40 |  | m3 | 17.61
12 | 混凝土衬墙^泵送商品混凝土 C45 | 内衬墙 | m3 | 2536.15
13 | 挡墙 现浇混凝土混凝土 |  | m3 | 7.07
14 | 混凝土车道侧石^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 388.18
15 | 隧道道路^泵送商品混凝土 C30 | 混凝土找平 | m3 | 207.53
16 | 普通钢筋制作、安装 钢筋网片 |  | t | 11.473
17 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t | 1479.102
18 | 铁件制安预埋铁件 |  | t | 9.167
19 | 混凝土仰拱回填^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 2521.37
20 | 基坑垫层 混凝土垫层^泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 145.27
21 | 立面防水砂浆防潮层 | 垂直围护段 | m2 | 2814.61
22 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15~厚度20(mm) | 放坡开挖段 | m2 | 858.31
23 | 混凝土实心砖基础 墙厚1/2砖^DM M10 | 放坡开挖段 | m3 | 858.31
24 | 平面防水砂浆防潮层 |  | m2 | 2393.85
25 | 基坑垫层 混凝土垫层^泵送商品混凝土 C20 | 暂按C20考虑 | m3 | 2393.85
合计
说明： | 1、混凝土项包含：浇筑（含人工及配套设备及辅材）、模板制安（含人工、原材及辅材）、脚手架搭设（含人工、原材及辅材）、各类配套使用工具、三级配电箱、电线、照明设备、机械费、搬运费、五金耗料、劳保用品等；（不含混凝土原材） 2、钢筋项包含：钢筋加工（含人工、压力焊、车丝、配套使用机械）、机械费、搬运费、脚手架、各类配套使用工具、电焊条、扎丝、五金耗料等；（不含钢筋原材及套筒接头） 3、垫层项包含：浇筑（含人工及配套设备及辅材）、基础细部整平、各类配套使用工具、三级配电箱、电线、照明设备、机械费、搬运费、五金耗料、劳保用品等；（不含混凝土原材） 4、铁件制安预埋铁件项包含：铁件制安预埋（含铁件制作及安装、人工、配套所有辅材）；（不含铁件原材） 5、防水砂浆防潮层项包含：防潮层所有工作内容及配套辅材及机具；（不含砂、水泥等原材） 6、混凝土实心砖项包含：砌砖所有工作内容及配套辅材及机具；（不含砂、水泥、实心砖等原材） 7、该单价为综合单价，已包括遇水膨胀止水胶铺设、钢板止水带铺设、橡胶止水带铺设、泡沫塑料平面填塞、聚氨酯密封膏嵌缝、注浆管埋设无缝钢管所有工作内容，以上子项不予计量及结算。（原材由项目部提供） 8、主体机构施工全过程中保证安全文明施工、按照设计图纸规定和监理工程师、项目管理人员指示为完成钻孔灌注桩必须进行的相关工作内容，直至通过甲方和监理方验收达到合格为止； 9、乙方需向甲方提供经监理签字认可的完整的现场施工资料； 10、施工工程款通过劳务公司发放不得少于50%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担； 11、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款，合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方付至结算总价的95%，余款5%作为质量保证金，甲方于质保期满后向乙方支付，质保期1年，自工程完工验收合格之日起计算。